## 封-2 招标控制价
封-2 | 安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 51,274.25
|  | (大写): | 伍万壹仟贰佰柒拾肆元贰角伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1051.4
(大写): |  |  |  | 壹仟零伍拾壹元肆角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 39699.04
2 | 措施项目费 | 1987.37
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1051.4
3 | 其他项目费 | 3969.9
4 | 规费 | 922.77 |  | －
5 | 税金 | 4695.17 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 51,274.25
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 311.05
2 | 施工组织措施项目 | 1676.32
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1051.4
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 99.45
措施项目费合计=1+2 |  | 1987.37

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404033001 | 风扇 | [项目特征] 1.名称：圆形排风扇 2.型号：φ600 3.安装方式：综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 2 |  | 195.21 | 390.42
2 | 030404033002 | 风扇拆除 | [项目特征] 1.名称:排气扇 2.型号:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 3 |  | 51.69 | 155.07
3 | 030408001001 | 4mm电线 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格、型号:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 122 |  | 3.88 | 473.36
本页小计 | [7 empty] | 1018.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格：SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:满足相关施工规范 5.钢索材质、规格:满足相关施工规范 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 45 |  | 10.64 | 478.8
5 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 2 |  | 13.93 | 27.86
6 | 030906003001 | 剔槽 | [项目特征] 1.名称:剔槽 2.规格:50*50 3.墙体类型：砖墙 4.其他：满足配管配线要求，恢复堵抹 [工作内容] 1.砖墙开沟槽 2.恢复堵抹 | m | 45 |  | 15.69 | 706.05
本页小计 | [7 empty] | 1212.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404019001 | 开关 | [项目特征] 1.名称:空气断路器 2.规格：25A 3.接线端子材质：综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 5 |  | 52.31 | 261.55
8 | 030411003001 | 桥架拆除 | [项目特征] 1.名称:桥架拆除 2.型号:200*100钢质桥架 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 3 |  | 15.51 | 46.53
9 | 030412005002 | LED灯盘 | [项目特征] 1.名称:LED灯盘(600*600) 2.参数:~220V,LED,48W 3.安装方式:综合考虑 4.操作高度:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 132.19 | 793.14
本页小计 | [7 empty] | 1101.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030404017001 | 空开箱 | [项目特征] 1.名称:空开箱 2.规格型号：100A 三相 3.安装方式:综合考虑 4.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 台 | 1 |  | 242.49 | 242.49
11 | 031004014001 | 水龙头 | [项目特征] 1.名称:水龙头 2.规格型号材质：φ20不锈钢 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 33.29 | 66.58
12 | 031001006001 | PP-R水管 | [项目特征] 1.名称:PP-R给水管 2.规格：φ25 3.连接形式：热熔连接 4.介质：水 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 27 |  | 12.44 | 335.88
本页小计 | [7 empty] | 644.95
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011612001001 | 镀锌钢管拆除 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格：φ25 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 15 |  | 14.51 | 217.65
14 | 011612001002 | 配电柜拆除 | [项目特征] 1.名称:配电柜 2.规格：2000*800*600 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1 |  | 297.26 | 297.26
15 | 030408001007 | 2.5mm电线 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格、型号:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 42 |  | 2.64 | 110.88
本页小计 | [7 empty] | 625.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030404034001 | 面板开关 | [项目特征] 1.名称:面板开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A（含底盒） 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 套 | 1 |  | 34.08 | 34.08
17 | 030408001006 | 电缆ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+2*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):综合考虑 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 58 |  | 194.74 | 11294.92
18 | 030408001004 | 电缆ZR-YJV-0.6/1KV3*25+2*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):综合考虑 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 182 |  | 87.41 | 15908.62
本页小计 | [7 empty] | 27237.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030408006003 | 电力电缆头3*25+2*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格型号:3*25+2*16 3.材质、类型:铜芯、热缩 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 22 |  | 173.23 | 3811.06
20 | 030408006004 | 电力电缆头3*70+2*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格型号:3*70+2*35 3.材质、类型:铜芯、热缩 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 10 |  | 236.73 | 2367.3
本页小计 | [7 empty] | 6178.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030404017002 | 配电柜 | [项目特征] 1.名称:配电柜 2.规格、型号:综合考虑 3.安装方式:明装 4.材质:综合考虑 5.接线端子材质、规格:符合规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:符合规范要求 7.配电箱功率:综合考虑 8.供货方式：甲供 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 622.58 | 622.58
22 | 030411003002 | 桥架 | [项目特征] 1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:200x100 3.材质:镀锌钢制 4.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 3 |  | 89.07 | 267.21
本页小计 | [7 empty] | 889.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格：PVCφ75 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:满足相关施工规范及设计要求 5.钢索材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 45 |  | 17.55 | 789.75
本页小计 | [7 empty] | 789.75
合 计 | [7 empty] | 39699.04

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 311.05
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合 2.搭设高度:满足现场使用 3.脚手架材质:综合 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 311.05 | 311.05
本页小计 | [7 empty] | 311.05
合 计 | [7 empty] | 311.05

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.25 | 525.47
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1051.4
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 99.45
合 计 |  |  |  |  | 1676.32
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 3969.9
合 计 |  |  | 3969.9 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 922.77
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 4695.17
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4192.12
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 503.05
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 5617.94

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 2.0256 | 125 | 138 |  | 13 | 26.33
2 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 1.7145 | 125 | 138 |  | 13 | 22.29
3 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 36.5653 | 125 | 133 |  | 8 | 292.52
4 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.0918 | 3.08 | 3.8 |  | 0.72 | 0.07
5 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.15 | 4.19 | 5.97 |  | 1.78 | 0.27
6 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.0054 | 4.19 | 5.97 |  | 1.78 | 0.01
7 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 77.04 | 0.31 | 0.37 |  | 0.06 | 4.62
8 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.2401 | 63.11 | 165 |  | 101.89 | 24.46
9 | 140300400 | 汽油 | 综合 | kg | 0.03 | 6.75 | 8.73 |  | 1.98 | 0.06
10 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 0.0081 | 3.26 | 4.87 |  | 1.61 | 0.01
11 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 0.0027 | 12.01 | 13.27 |  | 1.26
12 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 5.2551 | 0.7 | 0.95 |  | 0.25 | 1.31
13 | CY | 柴油 |  | kg | 0.3479 | 5.64 | 7.48 |  | 1.84 | 0.64
14 | DIAN | 电 |  | kW·h | 11.233 | 0.7 | 0.95 |  | 0.25 | 2.81
15 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.4295 | 120 | 133 |  | 13 | 5.58
16 | QY | 汽油 |  | kg | 8.6882 | 6.75 | 8.73 |  | 1.98 | 17.2
| 合 计 | [8 empty] | 398.18

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 水龙头 | 2.02 | 个 | 29.19 | 58.96
2 | PP-R管材1.6MPa | 27.54 | m | 4.32 | 118.97
3 | PVC-C电力电缆护套管 | 47.7 | m | 6.68 | 318.64
4 | JDG紧定式镀锌穿线管 | 47.7 | m | 4.96 | 236.59
5 | LED平板灯 | 6.06 | 套 | 75.22 | 455.83
6 | 照明开关 | 1.02 | 套 | 16.02 | 16.34
7 | 塑料绝缘线BV-450/750V | 128.1 | m | 2.65 | 339.47
8 | 塑料绝缘线BV-450/750V | 44.1 | m | 1.65 | 72.77
9 | 低压交联电力电缆YJV-0.6/1KV | 183.82 | m | 76.42 | 14047.52
10 | 低压交联电力电缆YJV-0.6/1KV | 58.58 | m | 176.78 | 10355.77
11 | 金属槽式电缆桥架 | 3.03 | m | 54.7 | 165.74
12 | 电力电缆户内热缩电缆终端头 | 22.44 | 套 | 30.97 | 694.97
13 | 电力电缆户内热缩电缆终端头 | 10.2 | 套 | 41.59 | 424.22
14 | 接线盒 | 2.04 | 个 | 3.14 | 6.41
15 | 轴流排气扇 | 2 | 台 | 86.72 | 173.44
16 | 插接式空气开关箱 | 1 | 台 | 98.47 | 98.47
17 | 漏电断路器 | 5 | 个 | 30.9 | 154.5
| 合 计 |  |  |  | 27738.61

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 管工综合工 | 工日 | 2.03 | 138 |  | 279.53
2 | 安装综合工 | 工日 | 1.71 | 138 |  | 236.6
3 | 电工综合工 | 工日 | 36.57 | 133 |  | 4863.18
4 | 人工费调整 | 元 | 88.23 | 1 |  | 88.23
| 小计 |  |  |  |  | 5467.54
二 | 材料
1 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 0.36 | 3.08 |  | 1.11
2 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.5 | 4.23 |  | 6.35
3 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 0.09 | 3.8 |  | 0.35
4 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 3.03 | 42.62 |  | 129
5 | 橡胶板1~3 | kg | 0.02 | 5.81 |  | 0.13
6 | 橡胶垫2 | m2 | 0.28 | 17 |  | 4.69
7 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 1 | 0.29 |  | 0.29
8 | 三色塑料带20mm×40m | m | 18 | 0.43 |  | 7.74
9 | 塑料台 | 个 | 1.05 | 1.24 |  | 1.3
10 | 棉纱 | kg | 0.12 | 9.64 |  | 1.11
11 | 白布 | m2 | 14.5 | 5.78 |  | 83.81
12 | 木螺钉M2~4×6~65 | 10个 | 12.6 | 0.99 |  | 12.47
13 | 木螺钉M4×65 | 10个 | 4.16 | 0.66 |  | 2.75
14 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 套 | 3.15 | 1.78 |  | 5.61
15 | 精制六角螺栓 | kg | 0.01 | 6.79 |  | 0.07
16 | 膨胀螺栓M10 | 10套 | 4.42 | 9.4 |  | 41.51
17 | 塑料胀管φ6~8 | 个 | 14.3 | 0.07 |  | 1
18 | 砂轮片φ100 | 片 | 0 | 8.76 |  | 0.03
19 | 砂轮片φ400 | 片 | 0 | 18.97 |  | 0.06
20 | 铁砂布 | 张 | 0.07 | 0.83 |  | 0.06
21 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.15 | 5.97 |  | 0.9
22 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.01 | 5.97 |  | 0.03
23 | 焊锡丝综合 | kg | 12.12 | 43.55 |  | 527.83
24 | 焊锡膏 | kg | 2.42 | 51.8 |  | 125.56
25 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.07 | 8.21 |  | 0.54
26 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.28 | 9.4 |  | 2.59
27 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.09 | 6.07 |  | 0.55
28 | 钢锯条 | 条 | 1.11 | 0.43 |  | 0.48
29 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.55 | 7.26 |  | 4.01
30 | 合金钢切割片φ300 | 片 | 1.98 | 144.44 |  | 285.99
31 | 水泥32.5R | kg | 77.04 | 0.37 |  | 28.5
32 | 特细砂 | t | 0.24 | 165 |  | 39.62
第 1 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
33 | 镀锌槽型吊码单边δ=3 | 个 | 12.36 | 0.44 |  | 5.44
34 | 酚醛调和漆 | kg | 0.05 | 9.83 |  | 0.49
35 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.04 | 10.85 |  | 0.39
36 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.28 | 8.85 |  | 2.44
37 | 汽油综合 | kg | 0.03 | 8.73 |  | 0.26
38 | 丙酮 | kg | 21.6 | 5.13 |  | 110.81
39 | 硬脂酸 | kg | 0.28 | 13.59 |  | 3.75
40 | 电力复合酯一级 | kg | 1.41 | 15.94 |  | 22.51
41 | 氧气 | m3 | 0.01 | 4.87 |  | 0.04
42 | 乙炔气 | kg | 0 | 13.27 |  | 0.04
43 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 13.72 | 2.71 |  | 37.18
44 | 焊接钢管DN20 | m | 0.04 | 2.85 |  | 0.12
45 | 塑料软管D5 | m | 0.5 | 0.23 |  | 0.12
46 | 异型塑料管φ2.5~5 | m | 6 | 0.93 |  | 5.58
47 | 橡胶软管DN20 | m | 0.02 | 2.13 |  | 0.04
48 | 固定卡子φ90 | 个 | 65.92 | 4.27 |  | 281.48
49 | 塑料给水管DN32管件 | 个 | 7.64 | 1.62 |  | 12.38
50 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.01 | 21.17 |  | 0.23
51 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.01 | 21.37 |  | 0.12
52 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.01 | 5.3 |  | 0.03
53 | 镀锌圆钢吊杆带4个螺母,4个垫圈 φ8 | 根 | 12.6 | 2.99 |  | 37.67
54 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 6.4 | 66.67 |  | 426.69
55 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 0.61 | 18.28 |  | 11.17
56 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 22.2 | 1.2 |  | 26.64
57 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 0.68 | 2.82 |  | 1.91
58 | 铜接线端子DT-16 | 个 | 32.64 | 2.56 |  | 83.56
59 | 铜接线端子DT-35 | 个 | 69.35 | 3.66 |  | 253.82
60 | 铜接线端子DT-70 | 个 | 30.6 | 7.32 |  | 223.99
61 | 铜接线端子20A | 个 | 6.09 | 0.21 |  | 1.28
62 | 胶木线夹 | 个 | 6 | 0.2 |  | 1.2
63 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 19.62 | 4.38 |  | 85.95
64 | 水 | m3 | 0.31 | 4.42 |  | 1.36
65 | 电 | kW·h | 5.26 | 0.95 |  | 4.99
66 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 16.59 | 0.85 |  | 14.1
67 | 钢垫板δ1~2 | kg | 0.2 | 3.69 |  | 0.74
68 | 材料费调整 | 元 | 163.75 | 1 |  | 163.75
| 小计 |  |  |  |  | 3138.31
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 2.88 | 1 |  | 2.88
第 2 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
2 | 柴油 | kg | 0.35 | 7.48 |  | 2.6
3 | 电 | kW·h | 11.23 | 0.95 |  | 10.67
4 | 动力费 | 元 | 0.08 | 1 |  | 0.08
5 | 机上人工 | 工日 | 0.43 | 133 |  | 57.12
6 | 检修费 | 元 | 6.82 | 1 |  | 6.82
7 | 校验费 | 元 | 4.94 | 1 |  | 4.94
8 | 其他费用 | 元 | 5.52 | 1 |  | 5.52
9 | 汽油 | kg | 8.69 | 8.73 |  | 75.85
10 | 维护费 | 元 | 21.05 | 1 |  | 21.05
11 | 折旧费 | 元 | 38.73 | 1 |  | 38.73
12 | 高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V | 台班 | 0.69 | 36.74 |  | 25.4
13 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.21 | 535.77 |  | 110.96
14 | 吊装机械(综合)大 | 台班 | 0 | 456.15 |  | 1.05
15 | 载重汽车装载质量(t)4中 | 台班 | 0.15 | 454.41 |  | 68.89
16 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.01 | 553.08 |  | 4.98
17 | 半自动切割机厚度(mm)100小 | 台班 | 0 | 110.01 |  | 0.5
18 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 0.15 | 24.92 |  | 3.66
19 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0 | 41.18 |  | 0.14
20 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0 | 20.47 |  | 0.07
21 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.14 | 73.63 |  | 10.27
22 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0 | 95.66 |  | 0.33
| 小计 |  |  |  |  | 226.26
四 | 主材
1 | 水龙头 | 个 | 2.02 | 29.19 |  | 58.96
2 | PP-R管材1.6MPaФ25*2.8 | m | 27.54 | 4.32 |  | 118.97
3 | PVC-C电力电缆护套管75*2.8 | m | 47.7 | 6.68 |  | 318.64
4 | JDG紧定式镀锌穿线管壁厚(mm):1.6¦外径(mm):20¦品种:JDG紧定式镀锌穿线管 | m | 47.7 | 4.96 |  | 236.59
5 | LED平板灯 | 套 | 6.06 | 75.22 |  | 455.83
6 | 照明开关 | 套 | 1.02 | 16.02 |  | 16.34
7 | 塑料绝缘线BV-450/750V4mm2 | m | 128.1 | 2.65 |  | 339.47
8 | 塑料绝缘线BV-450/750V2.5mm2 | m | 44.1 | 1.65 |  | 72.77
9 | 低压交联电力电缆YJV-0.6/1KV3*25+2*16mm2 | m | 183.82 | 76.42 |  | 14047.52
10 | 低压交联电力电缆YJV-0.6/1KV3*70+2*35mm2 | m | 58.58 | 176.78 |  | 10355.77
11 | 金属槽式电缆桥架200*100*1.5 | m | 3.03 | 54.7 |  | 165.74
12 | 电力电缆户内热缩电缆终端头50mm2以下 | 套 | 22.44 | 30.97 |  | 694.97
13 | 电力电缆户内热缩电缆终端头120mm2 | 套 | 10.2 | 41.59 |  | 424.22
第 3 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
四 | 主材
以下
14 | 接线盒100×100 | 个 | 2.04 | 3.14 |  | 6.41
15 | 轴流排气扇 | 台 | 2 | 86.72 |  | 173.44
16 | 插接式空气开关箱100A | 台 | 1 | 98.47 |  | 98.47
17 | 漏电断路器 | 个 | 5 | 30.9 |  | 154.5
| 小计 |  |  |  |  | 27738.61
| 合计 |  |  |  |  | 36570.72
第 4 页 共 4 页